附件2    2024年泗阳闸站管理所泗阳站油漆工程报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 经费（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 复价 |  |
| 1 | GIS室高开柜防腐出新（ZF10-126GB成套设备） | 项 | 1 |  |  | 起皮铲除、表面沙眼、凹坑腻子找平磨砂、喷漆不流不坠、光亮均匀、色泽一致，油漆两遍，第一遍喷漆后用320目砂纸打磨后进行第二遍喷漆；做好墙面、地面、房顶防护（油漆使用大运河烤漆） |
| 2 | 10kV室高开柜防腐出新（KYN228-12（13台套）） | 平方米 | 62 |  |  | 起皮铲除、表面沙眼、凹坑腻子找平磨砂、喷漆不流不坠、光亮均匀、色泽一致，油漆两遍，第一遍喷漆后用320目砂纸打磨后进行第二遍喷漆；做好墙面、地面、房顶防护（油漆使用大运河烤漆） |
| 3 | 35kV室高开柜防腐出新（KYN61-40.5（6台套）） | 平方米 | 55 |  |  | 起皮铲除、表面沙眼、凹坑腻子找平磨砂、喷漆不流不坠、光亮均匀、色泽一致，油漆两遍，第一遍喷漆后用320目砂纸打磨后进行第二遍喷漆；做好墙面、地面、房顶防护（油漆使用大运河烤漆） |
| 4 | 高低压开关柜底角锈蚀处理 | 平方米 | 20 |  |  | 锈蚀起皮铲除、表面沙眼、凹坑腻子找平磨砂、喷漆不流不坠、光亮均匀、色泽一致，油漆两遍，第一遍喷漆后用320目砂纸打磨后进行第二遍喷漆；做好墙面、地面、房顶防护（油漆使用大运河烤漆） |
| 5 | 消防管道（直径150mm）油漆 | 米 | 220 |  |  | 起皮铲除、表面沙眼、凹坑腻子找平磨砂、喷漆不流不坠、光亮均匀、色泽一致；做好墙面、地面、房顶防护（油漆使用大运河烤漆） |
| 6 | 技术供水及抽真空管道（直径150mm）油漆 | 米 | 375 |  |  | 起皮铲除、表面沙眼、凹坑腻子找平磨砂、喷漆不流不坠、光亮均匀、色泽一致；做好墙面、地面、房顶防护（油漆使用大运河烤漆） |
| 7 | 真空破坏阀油漆（HX-DP 包含底座） | 台 | 6 |  |  | 起皮铲除、表面沙眼、凹坑腻子找平磨砂、喷漆不流不坠、光亮均匀、色泽一致；做好墙面、地面、房顶防护（油漆使用大运河烤漆） |
| 8 | 抽真空设备油漆（抽真空WLW-400） | 台套 | 2 |  |  | 起皮铲除、表面沙眼、凹坑腻子找平磨砂、喷漆不流不坠、光亮均匀、色泽一致；做好墙面、地面、房顶防护（油漆使用大运河烤漆） |
| 9 | 上下游浮桶油漆 | 个 | 14 |  |  | 表面橘黄色，浮桶上岸清理后油漆（防锈漆及油漆各1遍），钢丝绳保养，重新安装 |
| 10 | 下游进水前池爬梯油漆 | 项 | 1 |  |  | 起皮铲除、表面沙眼、凹坑腻子找平磨砂，清理后，防锈漆及油漆各1遍 |
| 11 | 主厂房挡雨棚拉杆及结构架油漆和玻璃清洗 | 组 | 4 |  |  | 起皮铲除、表面沙眼、凹坑腻子找平磨砂，清理后，防锈漆及油漆各1遍 |
| 12 | 2台套叶调油箱、气罐及其支撑支架防腐出新 YZ-0.6-4.0TS 6NC2 | 台套 | 2 |  |  | 起皮铲除、表面沙眼、凹坑腻子找平磨砂、喷漆不流不坠、光亮均匀、色泽一致，油漆两遍，第一遍喷漆后用320目砂纸打磨后进行第二遍喷漆；做好墙面、地面、房顶防护（油漆使用大运河烤漆） |
| 13 | 联轴层叶调控制柜防腐出新YZ-0.6-4.0TS 6NC2 | 平方米 | 14 |  |  | 喷漆不流不坠、光亮均匀、色泽一致，油漆两遍，第一遍喷漆后用320目砂纸打磨后进行第二遍喷漆；做好墙面、地面、房顶防护（油漆使用大运河烤漆） |
| 14 | 联轴层测振柜防腐出新 | 平方米 | 14 |  |  | 喷漆不流不坠、光亮均匀、色泽一致，油漆两遍，第一遍喷漆后用320目砂纸打磨后进行第二遍喷漆；做好墙面、地面、房顶防护（油漆使用大运河烤漆） |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

说明：本报价包括人工、利润、税金、规费等费用。

报价单位名称：（单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：

2024年     月    日